## Sheet1
附件
先进安全应急装备（推广）目录申报表
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 设备单价（万元） | 采购规模（套/台/件） | 适用场景及范围（200字内） | 主要功能、典型应用案例及成效（400字内） | 关键技术指标（不超过10项） | 是否有产品认证信息或第三方检测报告 | 企业名称 | 企业所在省市 | 联系人 | 联系方式 | 备注
1 | 工业消防 系统与设 备 | 阀门 | 0.3 | 5000 | 包括并不限于水利、城建、电力、石油、石化、化工、冶金、食品 | 阀门具有启闭作用、调节作用、节流作用、安全保护。典型案例有广州JFE钢板厂、宝钢湛江钢铁厂、敬业钢铁厂、河南安钢周口钢铁厂、方大特钢钢铁厂、珠海粤裕丰钢铁厂、中山市可可康制药厂、广东天普生化医药厂等。阀门不仅提升了系统的安全性和稳定性，还有助于提高经济效益和环境保护。 | 1.额定工作压力：1.6MPa；2.材料：阀体QT450-10、闸板QT450-10+EPDM、阀杆2Cr13；3.强度：承受4倍额定工作压力的静水压，保持5min；4.密封：阀板关闭时进水口承受2倍额定工作压力，保持5min；阀板开启时承受2倍额定工作压力，保持5min；5.功能信号：进口压力为0.35MPa，阀门全开实测流量为3490L/min，信号变化时，测得流量为2970L/min。转换点流量为全开流量的85.1%。过此点后阀门一直输出“断”信号。6.耐电压：所有活动部件和静止部件(包括外壳)之间耐电压60s士5s不被击穿；7.绝缘电阻：触点断开时，同级进线与出线之间的绝缘电阻为200Ω，各带电部件与金属支架(包括外壳)之间的绝缘电阻为200Ω；8.接触电阻：0.009Ω | 已通过消防产品认证，证书编号：1.Z20140818030001612.Z20140818030001643.Z20140818030001654.Z20180818030001315.Z20140818030001626.Z20140818030001637.Z2018081803000132已通过绿色建材产品认证，证书编号：1.CQM22CGP1304020112572.CQM22CGP1304020112543.CQM22CGP1304020112554.CQM22CGP1304020112565.CQM23CGP130402012332 已通过节水产品认证，证书编号：1.XHJS2125822087R02.XHJS2125822088R03.XHJS2125822089R04.XHJS2125822091R05.XHJS2125822090R06.XHJS2125822092R0 | 广州市佳福斯阀门制造有限公司 | 广东省广州市 | 刘剑辉 | 13808811152
2 | 安全应急检测预警设备 | 有限空间作业安全管控系统 | 10 | 1 | 适用于化工、煤炭、冶金等行业的有限空间安全管控。有限空间常具有狭窄、封闭等特点，存在安全隐患。因此，建立健全的安全管理制度，加强人员培训，采用先进技术设备，如监测系统和报警系统，实时监测和预警安全。化工企业需特别关注易燃易爆、有毒有害物质的管控；煤炭企业需改善井下环境，提高通风条件；冶金企业需应对高温、高压等危险因素。通过这些措施，可有效减少有限空间安全事故，保障工人安全，提升企业竞争力。 | 主要功能： 1、有限空间管理：利用台账系统记录有限空间详情，实现全面控制和监督，确保作业安全。 2、有限空间作业管理：提供全流程管理工具，标准化作业流程，提升效率和安全性。 3、教培管理：线上培训平台支持手机学习，实现在线考核和技能评估，提升培训效果。 4、应急演练管理：记录演练详情和结果，形成历史记录，为制定预案提供参考。 5、危险源管理：构建危险源信息库，识别潜在风险，提供数据支持制定预防措施。 典型应用案例： 1、石家庄某区应急局有限空间安全管控项目 案例成效： 1、使用有限空间实时监控设备，提升作业安全管理的及时性和准确性。 2、系统提供培训、考核和应急演练，强化员工安全意识和自我保护能力，促进积极安全文化氛围。 3、系统整合作业管理多个方面，自动化流程减少人为错误，提高作业安全性和效率。 | 1、有限空间内外主机：全网通4G数据传输；电脑端和手机APP端查看，本地储存1080p，云端720p；.默认是终端报警，可添加声光报警；防尘、防雨淋、防振；防爆等级：EX ib IIC T3 Gb；工作环境：-25℃至+65℃ 2、气体检测仪：4合一，可定制气体检测；防护等级：IP65 ；防爆等级： EX ia IIC T4。 3、定位标签：防爆等级：EX ib IIC T4 Gb；佩戴方式：支持三种佩戴方式(安全帽扣戴、挂戴和夹戴)；使用UWB高精度定位技术测距精度小于0.1m；工作环境：-25至+65C。 | 暂无，目前正在做CNSA及CMA认证，预计7月前完成 | 珠海长园共创软件技术有限公司 | 广东省珠海市 | 杨丕展 | 18576204210
3 | 安全应急检测预警设备 | AI视频分析算法服务器 | 10 | 5 | AI视频分析适用于智慧工业、社区、交通和能源等领域，对提升安全生产至关重要。在智慧工业中，该技术可实时监控生产线，预警异常情况，降低事故率。在智慧社区，AI视频分析可全面监控环境，预防安全隐患。在智慧交通，该技术能监控交通流量，识别违法行为，提升管理效率。在智慧能源，该技术用于监控与预警能源设施，预防泄露和事故。 | 主要功能： 1、AI赋能传统视频监控，拥有各类型高精度行业算法30+种，支持特殊算法定制，可实现人员行为识别、设备状态识别、环境风险识别。 2、支持 WIFI、4G、5G 连接的高性能 AI 边缘智能产品，具备15 TOPS 超强 AI 算力，最多支持 16 路全高清视频并行处理。 典型应用案例： 1、赣州某高新区智能装备产业园 案例成效：人员规范穿戴及违章识别（行为分析）：通过视频智能分析，对工作人员是否佩戴安全帽，是否正确缺穿戴工作服，是否违章抽烟、打手机、进入禁区等行为进行识别，实现对违章行为的安全管控，在识别到这些行为时，及时在系统中告警，并通过现场语音报警箱进行相关提醒，保证人员和设备安全。 | 4、路数和带宽：16路 5、接入方式：实时视频流分析：支持符合RTSP 标准的视频流输入 6、算法功能：剧烈运动分析、 求救分析、 倒地分析、 人员聚集、 徘徊/滞留分析、 离床分析、 单人独处、 攀高检测、 入厕超时检测、 离岗检测、睡岗分析、 缺岗检测、 攀爬分析、 闯入分析、单人提审、 警戒区域分析、 静坐分析、 离开分析、人员密集度识别、吸烟检测、疲劳检测、逆行检测、尾随检测、囚服识别、警服识别 7、网络接口：2 个 RJ45 千兆网口 8、视频输出接口：1*DP、2*HDMI、1*DVI、1*COM 9、内存：1*8G DDR4 \2*8G DDR4，可选 10、存储：1*M.2 256G 11、工作温度：-20℃~+50℃ 12、存储温度-40℃~+85℃ 13、工作湿度：5%RH～95%RH（无冷凝） | 暂无，目前正在做CNSA及CMA认证，预计7月前完成 | 珠海长园共创软件技术有限公司 | 广东省珠海市 | 杨丕展 | 18576204210
4 | 安全应急检测预警设备 | 四轮巡检机器人 | 70 | 2 | 四轮巡检机器人广泛应用于园区、变电站、港口和机场等场景。它们具备自主规划巡检路线和智能识别设备故障的能力，提高了巡检效率和准确性。在变电站、港口和机场等复杂环境中，机器人通过环境感知和数据处理能力，实现了全面细致的巡检，降低了人力成本和安全风险。 | 主要功能： 1、专为室外环境设计，能在各种室外气候条件下保持稳定运行，独立执行复杂的巡检任务。 2、采用激光雷达导航、多线激光雷达避障、多传感器数据融合、AI智能分析系统、双光云台（结合可见光和红外热成像）、环境监测模块、自动充电技术以及无线通信等技术手段。 典型应用案例： 1、陕西宝鸡某供电分公司配电室 案例成效： 四轮巡检机器人自主导航、视觉识别和传感器检测功能使其能全面细致地巡检配电室，实时监测设备状态，发现异常情况。它们全天候工作，减少人工巡检的强度和风险，降低巡检成本。此外，机器人的智能分析和预警功能帮助预测潜在故障，及时预警，提高电力系统的可靠性。总之，四轮巡检机器人在配电室的应用为电力系统的稳定运行提供了有力保障。 | 1、机器人尺寸：1000×750× 860mm（±10mm） 2、重量：≤150kg 3、行走机构：四轮转向、电机外置、独立悬挂 4、行走速度：0～2m/s连续可调 5、爬坡能力：0-25°斜坡 6、导航定位方式：SLAM三维激光导航 7、定位精度：±10mm 8、续航时间：连续行走：5.5h 9、工作温度：-10～60℃ 工作湿度：5%RH～95%RH（无冷凝） | 暂无，目前正在做CNSA及CMA认证，预计7月前完成 | 珠海长园共创软件技术有限公司 | 广东省珠海市 | 杨丕展 | 18576204210
5 | 安全应急检测预警设备 | 轨道巡检机器人 | 60 | 2 | 轨道巡检机器人适用于多个场景，包括皮带廊、综合管廊、交通隧道和园区配电室等。在皮带廊中，机器人可自主巡检并监控环境及设备状况。在综合管廊内，机器人能全方位监测管线，确保安全运行。在交通隧道中，机器人夜间工作能力强，可及时发现安全隐患。在园区配电室，机器人能实时监测配电设备状态，保障电力系统稳定运行。轨道巡检机器人的应用提高了工作效率和精确度，为现代化设施管理提供了有力支持。 | 主要功能： 1、机器人配备三轴自稳平台可在振动或不平坦的轨道上保持精确的图像和数据采集。 2、应用精密导航和定位技术、高精度传感器、防撞雷达和紧急制动系统、三轴自稳云台（结合可见光和红外热成像）、无线充电模块等技术手段。 典型应用案例： 某矿业集团皮带输送线智能化运维系统 案例成效： 轨道巡检机器人可进行皮带异物识别、托辊异常识别、火焰识别、人员装备识别、区域闯入识别、仪器仪表示数读取、有毒有害气体检测、现场声音采集、双向语音对讲、红外测温等，保证输煤皮带的安全生产安全。 | 1、机器人尺寸：485×350×385mm 2、重量：22Kg 3、供电方式：磷酸铁锂电池，无线自动充电以及人工手动充电 4、行走速度：0～2m/s连续可调 5、行走轨道：定制铝合金型材，阳极氧化，高强度镀锌吊架，抗电化学腐蚀 6、避障雷达：探测距离0-1.8米，0.5米停止 7、定位精度：≤0.5cm 8、续航里程：≥10km 9、环境检测：支持烟雾、温湿度检测、照度检测 工作温度：-10～60℃ | 暂无，目前正在做CNSA及CMA认证、CE+RoHS认证，预计7月前完成 | 珠海长园共创软件技术有限公司 | 广东省珠海市 | 杨丕展 | 18576204210
6 | 安全应急智能化设备 | 人员定位系统 | 50 | 1 | 人员定位系统广泛应用于隧道管廊、煤矿矿井、智慧园区和智慧机房、油田、化工、冶金、钢铁、电厂、变电站、制造厂等场景。该系统通过精确定位人员位置，实现实时监控和管理，提高工作效率和安全性。在隧道管廊和煤矿矿井中，系统可实时监测人员分布，及时发现异常并处理，保障安全。在智慧园区和机房中，系统有助于优化管理和安全运维。此外，结合大数据和人工智能等技术，系统可深入分析人员行为，提供个性化服务和管理方案。 | 主要功能： 部署一张定位网，通过在区域内安装定位基站，为人员、资产、车辆等佩戴定位标签的形式，可以实现人员、资产、车辆实时定位、自动考勤、电子围栏、历史轨迹回放、巡检巡查、物资盘点、路径规划、三维显示等。 典型应用案例： 1、国电投某燃气电厂UWB智慧电厂项目 案例成效： 依据厂区安全风险管控要求，在主厂房全区域布设高精度定位系统，达到生产作业人员实时监管，危险预警与控制，同时，结合智能门禁、智能门禁、智能两票、智能巡检、视频安防、三维可视化，形成一套信息集成度较高的安全管控系统，以保证约束作业人员的违规行为，提升安全管控预警能力。 | 1、信号基站：支持IEEE802.3协议，用于室内场景，防护等级IP53。接收终端信号上传给服务器，支持DC/POE供电。 2、定位标签：支持USB充电，支持LED工作指示灯，防护等级IP65，800mAh 锂电池，内置IC芯片，支持SOS报警功能 UWB定位信标：支持超带宽通信协议802.15.4a，尺寸160mmx90mmx60mm (LxWxH)，电池供电，续航3年。工作温度-40℃~85℃，频率3.7GHz~7GHz。 | 暂无，目前正在做CNSA及CMA认证，预计8月前完成 | 珠海长园共创软件技术有限公司 | 广东省珠海市 | 杨丕展 | 18576204210
7 | 工业消防系统与装备 | 泡沫消防车 | 240 | 1 | 车身小巧，动力强劲，可作为各类消防队伍第一出动的主战车辆，广泛运用于城市消防、森林、港口、码头及油田火灾，特别适用于路况狭小复杂的区域，能迅速扑灭一般物质和油类火灾。 | 具有高效泡沫灭火、抢险救援、火场照明、水罐泵浦等四大功能。具有车身小巧，动力强劲，适应性强等特点。配置进口卢森宝亚高低压消防泵，可出常压或高压水，可喷射高压水、常压水和泡沫；高压水扬程达350米以上；能迅速扑灭一般物质和油类火灾，广泛适用于城市消防各种灭火救援场景，及兼顾森林灭火救援工作。 | 外形尺寸：6070mm×2360mm×3070mm； 满载质量：11000kg； 轴距：3050mm； 额定功率：186kW； 最大扭矩：1050Nm； 载液量（泡沫液和水）：2000kg； 制动系统：前桥、后桥均采用盘式制动器； 额定流量：1.0Mpa时55L/s；4.0Mpa时7L/s； 绞盘额定拉力：35kN； 升降照明灯：4×150W LED。 | 是，已取得工信部公告及消防产品认证证书，证书编号：Z2023081804000069 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 广东省东莞市 | 丁辉 | 13600289260
8 | 工业消防系统与装备 | 泡沫消防车 | 70 | 1 | 各类消防队伍第一出动的主战车辆，广泛运用于城市消防、森林、港口、码头及油田火灾，能迅速扑灭一般物质和油类火灾。 | 具有高效泡沫灭火、抢险救援、火场照明、水罐泵浦等四大功能。乘员室与驾驶室联通，方便指战员与战士作战沟通及安排。乘员室配备独立空调、照明及阅读灯光、各种充电接口等保证乘员室乘坐的舒适多处储物空间，可存放各类作战服，手持器材等，满足“一短三快“的作战要求等。 | 外形尺寸：7460mm×2500mm×3550mm； 满载质量：13450kg。 额定功率：166kW。 座位设置：6人。 载液量（泡沫液和水）：4000L。 消防泵流量：40L/s@1.0MPa。 引水装置引水时间：≤30s。 消防炮流量：40L/。 射程：水≥65m 、泡沫≥55m。 俯仰回转角 ：最大仰角≥70°、最小俯角≤-10°。 | 是，已取得工信部公告及消防产品认证证书，证书编号：Z2023081804000214 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 广东省东莞市 | 丁辉 | 13600289260
9 | 工业消防系统与装备 | 压缩空气泡沫消防车 | 400 | 1 | 车身小巧，动力强劲，可作为各类消防队伍第一出动的主战车辆，广泛运用于城市消防、森林、港口、码头及油田火灾，特别适用于路况狭小复杂的区域，能适应全类型火灾的灭火需要。 | 配置压缩空气泡沫系统，灭火效率高；车身小巧，动力强劲，乘员人数多，可满足整个救援班组同车出动需求。整车可喷射高压水、常压水和泡沫混合液，压缩空气泡沫混合液等；高压水扬程达350米以上；水和泡沫用量少，环保效果好，车身小巧，机动灵活适应性强，可存放，能适应全类型火灾的灭火需要。 | 外形尺寸：7560mm×2530mm×3620mm； 满载质量：16200kg； 发动机功率：215kw； 载液量：4300L（水3500L＋A类泡沫300L＋B类泡沫500L）； 消防泵流量：常压1.0Mpa时：75L/s，高压4.0Mpa时：7L/s； 消防炮流量：70L/s，射程：水≥75m，泡沫≥70m； 升降照明系统：4×150W LED灯，气动伸缩；离地高度≥6m； 发电机：功率2.6KVA； 绞盘：最大牵引54 kN； 乘员人数：9人。 | 是，已取得工信部公告及消防产品认证证书，证书编号：Z2023081804000094 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 广东省东莞市 | 丁辉 | 13600289260
10 | 工业消防系统与装备 | 泡沫消防车 | 580 | 1 | 适用于扑救城市、石油石化企业、港口以及机场等场所的各类火灾。满足远距离、长干线、多种释放器具释放战术实施需要。 | 目前国内单车流量最大的泡沫消防车，装备了大流量消防水泵、大型水罐、泡沫混合系统、泡沫枪、炮等装备，可将灭火剂和消防人员送至火场独立进行火灾扑救，也可以从水源吸水直接进行扑救，或向其他消防车或灭火喷射装置供水。可喷射高压水、常压水和泡沫；高压水扬程达350米以上。具有一次发射量大、装载量大、持续工作时间长，操作简便、智能化程度高等特点。 | 外形尺寸：≤12000mm×2550mm×3900mm； 满载质量：42000kg； 额定功率：461kW； 驾乘员人数：6人 载液量（泡沫液和水）：20000L 消防泵流量：常压1.0Mpa时200L/s，高压4.0Mpa时7L/s； 消防炮流量：200L/s； 射程：水≥110m 、泡沫≥100m； 水平回转角：≥270°； 俯仰回转角 ：最大仰角≥60°、最小俯角≤-10°。 | 暂无，预计取得时间2024年10月 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 广东省东莞市 | 丁辉 | 13600289260
11 | 安全应急智能化装备 | 应急照明控制器 | 0.5 | 1 | 应急照明控制器、消防应急灯具专用应急电源能监控所有照明灯具及标志灯具进行编程控制，当火灾报警系统发出联动信号后可以自动或根据预设方案执行疏散，对标志灯发出控制指令，指向火灾位置的箭头熄灭，远离火灾位置的箭头点亮工作，形成安全疏散指示路径，且标志灯进入频闪工作模式；同时控制疏散照明灯同步点亮，为人员疏散提供疏散照明，确保人员安全识别疏散通道。 | 1、采用拥有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书的应急照明及疏散软件。 2、应急照明控制器到应急电源布线最远距离可达3000米，应急电源到灯具布线最远距离可达200米。 3、采用抗干扰、高功率的 DC24V/DC36V 两线解决方案，既负责通讯，同时为设备供电，并且不分正负极，灯具连接后即可正常使用。 系统允许挂载的设备数量大，扩展能力强，软件效率高，能满足超大网络组建。应急照明集中电源的单个支路，连接灯具的数量可以达到60个（以实际情况为准）。 4、每个节点灯具拥有唯一的地址码，查询灯具状态以及施工位置清晰明了。发生火灾时，系统根据火灾报警点，通过软件算法，自动生成最近的安全逃生路线。 5、施工布线无要求，无极性连接，自由拓扑任意布线，例如：星型、树形、总线形等。无特殊线缆要求，可适应普通 BV 线。 6、抗干扰能力好，系统稳定可靠。线路在破皮水浸的情况下通讯仍然正常，可适应电网电压波动。具有可靠的错误处理和纠错 机制， 具有优先权和仲裁功能机制，可以在高噪干扰环境中工作。传输的数据破坏后可自动重发。 7、主干采用CAN对等网络，传输速率高，全双工对等网络，信息反馈实时，并可主动上报。接入到系统的设备自动配置安装，现场调试只需将唯一的设备地址录入软件，系统即可正常运行。 8、系统具有自修复功能，自动判断设备存在的逻辑错误，并对其进行修复。 9、软件界面友好，人机交互简单，操作人员经过简单培训即可熟练掌握软件功能，完成系统组网调试。 10、获得多项技术专利，有效提供系统的稳定性和降低系统维护的费用。 | 1、工作电压：AC 220V/50Hz 2、 主控电脑：平板电脑，显示器：17英寸液晶屏； 3、 通讯接口： CAN总线、Y-Bus总线； 以太网：10/100Mbit/s网络端口1个； USB端口：USB2.0端口4个； 串行端口：RS232/RS485 COM-端口4个；干接点端口8个； 4、输出回路数量：2路； 5、备用电池容量：铅酸电池12V/17Ah、节数：1节； 6、应急时间：≥180min； 7、主电功耗：50W； 8、防护等级：IP33； 9、数据存储容量：不小于100000条； 10、运行环境：温度-10℃～+55℃；相对湿度≤95%； | 已通过国家强制性产品认证，证书编号：22023081815001777 | 广东艺光消防科技有限公司 | 广东省江门市 | 杨群锋 | 18818718308
12 | 安全应急智能化装备 | 消防应急照明控制器、消防应急照明配电箱、消防应急照明集中电源、消防应急标志灯具、消防应急照明灯具 | 3 | 1000 | 1、消防应急照明和疏散指示系统。包含：1）消防应急照明控制器（简称：控制器），2）消防应急照明配电箱/消防应急照明集中电源（简称：配电箱/EPS）,3）消防应急照明灯具，消防应急标志灯具组成（简称：灯具）。2、消防应急照明和疏散指示系统，通过控制器直接反馈EPS和灯具的状态信息，与消防联动控制器互联，响应火灾情况，在发生火灾下引导人员快速、有效的逃离危险区域；或通过手动直接启动消防应急照明和疏散指示系统，在紧急情况引导人员到达安全区域； 3、消防应急照明和疏散指示系统，通过预案进行点亮或者控制疏散标志灯具进行固定频率闪烁，引导人员逃生； | 1、主要功能： 1）提供照明：在紧急情况下，正常电源可能中断，导致环境昏暗，给疏散工作带来极大困难。应急照明系统能在此时提供必要的照明，帮助人们看清周围环境，避免发生摔倒、碰撞等事故。 2）指示疏散方向：在紧急情况下，人们可能会因为恐慌而失去方向感。应急疏散指示系统通过清晰的标志和指示，引导人们快速找到安全出口，并按照指定的路线疏散。 3）减少恐慌和混乱：在灾难发生时，人们的心理往往会受到影响，容易出现恐慌和混乱。应急照明疏散指示系统通过提供明确的指示和照明，有助于稳定人们的情绪，减少混乱，提高疏散效率。消防应急照明及疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统， 2、典型应用案例及成效 1）广东东君照明消防应急照明和疏散指示系统利用智能网络技术，将建筑内的所有消防应急标志灯具和照明灯具组成一个智能网络系统。可广泛用于工厂、学校、商场、医院、酒店、展览馆、剧院、交通枢纽岗站、办公楼等各种场所。在全国已有3000以上的成功案例项目。 2）在发生火灾时，可根据火灾发生的地点和烟雾蔓延方向，以及安全门开启情况等智能的为建筑内不同地点的人群指示最佳逃生路线，最大限度的避免伤亡。系统符合国家标准GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》、GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求，具有图形显示、实时监控、消防联动、智能引导、月检季检等功能。 | 1、应急照明控制器：与火灾报警控制器采用干接点信号连接； 2、消防应急照明配电箱/消防应急照明集中电源：DC36V供电、采用电力载波通讯，二线制输出，不分正负； 3、是消防智能疏散行业唯一一家掌握上位机软件、EPS 电力监控、电力载波等核心技术的企业； 4、具有CRT图层显示功能，能明确每个设备的所在场地，能及时的排查故障；5、系统布线简单，主机到EPS/配电箱使用1.5平方双绞线，最远通信距离可到1500米； 6、EPS/配电箱到灯具使用无极性2总线，通讯同时能够带载，最远通讯距离可以到200米，最大单回路负载可以达150W；每个箱子都有8个回路； 7、每台主机可以配接40台EPS，每台EPS可以配接200个灯具，单台主机可以配接灯具可以到8000，远远超过规范的3200台。 | 公司所有产品已通过国家强制性产品认证，共有证书119份。证书主要编号为：2021081815000399、2021081815000400、2019081815001079、2021081815002805、2021081815003379、2022081815000300 | 广东东君照明有限公司 | 广东省江门市 | 林广 | 15851531158
13 | 工业消防系统与装备 | G5-X-FS 无外动力源 | 0.8-1 | 100-10000 | 1、在高层建筑中，为防止火灾蔓延和烟气扩散，可在发生火灾的楼层及其以上部分安装开窗器。 2、在民用建筑中为防止火势蔓延、烟气扩散 3、在公共娱乐场所、医院病房、图书馆阅览室等人员密集的场所内为避免因人员活动引起火灾而设置自动开窗器系统。 4、楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗。 | 当发生电力故障或检测到消防信号，系统将会自动打开窗扇，同时保持其处于打开状态。 系统配置手动紧急开启功能，当处于极端情况下，如停电、消防信号中断时，能通过手动按键把窗扇打开。 当消防信号复位后，可系统人手复位按键把窗扇重新关闭，并恢复消防待命状态。 典型应用案例： 1、佛山-海骏达城 2、香港-沙田体育学院 3、香港-港铁元朗站 | 1、超负荷过载保护、低噪音设计 2、采用双层金属链片设计，运行时更稳定、顺畅 3、标配不锈钢链条 4、多种推力、推程可供选择 5、开窗所需时间（“自动防故障”）< 2s 6、通过 BS EN12101-2:2003 Smoke Ventilation Annex G 测试，确保开窗器在 300℃下仍可工作 7、通过 EN12101-2:2003 ANNEX D 测试，确保开窗器在风、雪负载下打开和保持打开的能力 (Report no. R16L23-1AD) 8、当发生电力故障或检测到消防信号，系统将会自动打开窗扇，同时保持其处于打开状态 9、系统配置手动紧急开启功能，当处于极端情况下，如停电、消防信号中断时，能通过手动按键把窗扇打开 10、当消防信号复位后，可通过系统人手复位按键把窗扇重新关闭，并恢复消防待命状态 | 一、已通过以下产品认证： 1、已通过 BS EN12101-2:2003 Smoke Ventilation Annex G 测试； 2、已通过 EN12101-2:2003 ANNEX D 测试； 二、第三方检测报告： 1、6000N自锁力测试； 2、8000N拉脱力测试； 3、保护等级 IP55； 4、中性盐雾保护等级 7 | 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司 | 广东省江门市 | 彭文婧 | 18027628025
14 | 工业消防系统与装备 | G5-EMO手自一体电动开窗器 | 0.5-0.6 | 100-10000 | 手自一体电动开窗器主要在建筑门窗、幕墙工程中使用，被广泛应用于商场、市场、宾馆、学校、医院、公共娱乐场所、车间、仓库、机房等建筑的窗户的自动开启和关闭控制，以及各类场所自然排烟窗、进风口的自动开启和关闭控制。 | 现代建筑物的结构大部分以幕墙为主，为保证更好的通风和排烟效果，必须在立面或平面上设计布置开启窗，但有时由于开启窗的高度影响，手动开启无法实现，于是在手动开窗器的基础上推出了电动开窗器，在实现了自动化和智能化的同时也使建筑的功能得到延伸。 日常使用为电动模式，通过面板开关操作开窗或关窗，电动模式下需拆除手摇杆或手摇柄; 紧急情况时可通过手摇杆或手摇柄实现手动模式开启 典型应用案例： 1、香港-启德体育园 2、成都-高新区妇幼保健院 | 1、超负荷过载保护、低噪音设计 2、采用双层金属链片设计、运行时更稳定、顺畅 3、具有回弹功能，减少开窗器对铝材造成的形变，增加胶条的使用寿命 4、日常使用电动模式，操作简便，紧急情况使用手动模式，安全可靠 5、根据窗体离地高度，可配套选用手摇柄或手摇杆的产品 6、多种颜色可供选择 7、静止状态的紧锁拉力:4000N 8、保护等级:IP32 | 一、已通过产品认证： 1、ISO9001 质量体系认证证书，证书编号:20ACM10231Q | 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司 | 广东省江门市 | 彭文婧 | 18027628025
15 | 工业消防系统与装备 | PAS 气动开窗器 | 0.4-0.5 | 100-10000 | 气动开窗器应用范围广泛，在许多大型公共活动场所、大型楼宇建筑等地方使用。能广泛应用于上悬窗、下悬窗、天窗等。 | 在自动化消防排烟领域，气动开窗系统作为一种新型的环保节能排烟设备，而受到众多用户的青睐。气动开窗器是以释放和吸入压缩空气的方法来实现开窗和关窗的目的。可通过智能控制系统控制电磁阀的方式，或人手操作手动阀的方式进行控制。 气动开窗器结构简单，一些设备可以隐藏在窗框里。开窗角度大，适用性广，美观耐用，维护简单方便，成本更低。并且气动开窗器更能承受恶劣环境的考验，因此其使用寿命也更长。由于气动开窗系统是依靠铜管传递压缩空气来驱动开窗器的，所以即使在火灾中断电的恶劣情况下，也能保证窗户的开启排烟。 典型应用案例： 1、北京-国家速滑馆 | 1、采用压缩空气驱动活塞式气缸作为开启设备，推拉力强劲； 2、干净能源，节能环保； 3、可连接智能排烟控制系统，由中央控制器控制； 4、可配置备用气瓶，发生火灾时，触发高温启动装置，气瓶自动供气至开启设备紧急开窗。 5、采用双金属链片设计，运行时更稳定、顺畅。 6、当发生电力故障或检测到消防信号，系统将会自动打开窗扇，同时保持其处于打开状态。 系统配置手动紧急开启功能，当处于极端情况下，如停电、消防信号中断时，能通过手动按键把窗扇打开。 当消防信号复位后，可系统人手复位按键把窗扇重新关闭，并恢复消防待命状态。 | 一、已通过以下产品认证： 1、消防认证证书，证书编号Z2018081801002146 2、ISO9001 质量体系认证证书，证书编号:20ACM10231Q 二、第三方检测报告： 1、高温测试，经按《PAS排烟窗气动系统300℃高温试验大纲》进行试验，耐火时间大于0.50h。 2、EN测试，确保开窗器在风、雪负载下打开和保持打开的能力 3、寿命测试，30万次 4、6000N自锁力测试 5、8000N拉脱力测试 6、保护等级 IP55 7、中性盐雾保护等级 7 | 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司 | 广东省江门市 | 彭文婧 | 18027628025
16 | 工业消防系统与装备 | 电动单链条式开窗器 | 0.3-0.4 | 100-10000 | 1、楼宇自动控制，智能家居控制等； 2、节能现代高层建筑，如幕墙窗户等； 3、其它特殊场合，如化工，粉尘等工厂车间，需及时通风、防雨； 4、对室内温度有要求，温度过高自动开窗； 5、对空气指数要求严格的室内，需及时定时通风换气 6、有气象开/关窗要求的，比如：下雨时需自动关闭的窗户； 7、楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗 8、窗户太重，开启或关闭费力，手动开关使用不便 9、高位窗户：窗户的安装位置较高或过远，单靠人力触及不到的窗户。 多场景应用的智能电动式开窗器，在各种场景中得到了广泛应用。 | 一、刮风下雨自动关窗 电动开窗器在刮风下雨的时候可以实现自动关开窗功能，可以免受自然风雨之灾。电动开窗机的中央控制箱可以联接消防中心和感应器，并接受它们发出的信息，适时准确的作出开窗或关窗命令。 二、自动检测火灾 电动开窗器能够自动检测火灾，一旦发生火灾事故,电动开窗器可以做到一个很好的排烟通风效果，对发生的火灾烟雾能及时发出警报，同时智能系统会将窗户打开。 三、性能可靠遥控智能开关 电动开窗器系统设备能单独或同时控制不同的窗户，可以实现遥控随时的开和关。 典型应用案例： 1、台州-火车站 2、苏州-吴中区文体中心 3、苏州-东方之门 | G5-X 电动链条式开窗器举例： 1、超负荷过载保护、低噪音设计 2、采用双层金属链片设计，运行时更稳定、顺畅 3、具有回弹功能，减少开窗器对铝材造成的形变增加胶条的使用寿命 4、在 300 度高温下可持续打开 30 分钟 5、多种推力、推程可供选择 6、大于 50,000 次推出与拉回测试 7、最大推拉力:400N 8、静止状态的紧锁拉力:6,000N 9、保护等级:IP32 | 一、已通过产品认证： 1、消防认证证书： G5-X，证书编号Z2019081801000119； G2，证书编号Z2015081801001142； G5-650，证书编号Z2016081801000367； G5-1100，证书编号Z2016081801000368； G5-X-FS，证书编号Z2015081801001143； G5-XSD(G5-XSD-500) 证书编号Z2019081801000120； G5-XSDB(G5-XSDB-500) ，证书编号Z2019081801000121 2、ISO9001 质量体系认证证书，证书编号:20ACM10231Q 二、已通过第三方检测报告： 1、盐雾测试（G5-X-FS/G2/G5-X/K10），中性盐雾9.7 2、IP测试，G5（IP55），G5-650（IPX8），G5-M（IP32），G5-X （IP32），G5-X-FS（IP55） 3、低温测试（G5-650 低温 -50℃ 2H） 4、高温测试（G5 300度高温） 5、拉脱力/紧锁力测试（G2 4500N拉脱力、G5 6000N推拉力、G5 8083N拉脱力、G5-650 5995N拉脱力、G5-P 14000N拉脱力、G5-X-FS 6000N自锁力、G5-X-FS 8000N 拉脱力、G5-XP 600N推拉力） 6、EN测试（G5-X/G5-X-FS/） 7、声学测试（G5-M 声学43dB，G5-P 声学测试 结果最大声压45.6dB） 8、寿命测试（G2 5W次，G5 5W次，） | 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司 | 广东省江门市 | 彭文婧 | 18027628025
17 | 工业消防系统与装备 | 电动双链条式开窗器 | 0.3-0.4 | 100-10000 | 1、楼宇自动控制，智能家居控制等； 2、节能现代高层建筑，如幕墙窗户等； 3、其它特殊场合，如化工，粉尘等工厂车间，需及时通风、防雨； 4、对室内温度有要求，温度过高自动开窗； 5、对空气指数要求严格的室内，需及时定时通风换气 6、有气象开/关窗要求的，比如：下雨时需自动关闭的窗户； 7、楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗 8、窗户太重，开启或关闭费力，手动开关使用不便 9、高位窗户：窗户的安装位置较高或过远，单靠人力触及不到的窗户。 多场景应用的智能电动式开窗器，在各种场景中得到了广泛应用。 | 一、刮风下雨自动关窗 电动开窗器在刮风下雨的时候可以实现自动关开窗功能，可以免受自然风雨之灾。电动开窗机的中央控制箱可以联接消防中心和感应器，并接受它们发出的信息，适时准确的作出开窗或关窗命令。 二、自动检测火灾 电动开窗器能够自动检测火灾，一旦发生火灾事故,电动开窗器可以做到一个很好的排烟通风效果，对发生的火灾烟雾能及时发出警报，同时智能系统会将窗户打开。 三、性能可靠遥控智能开关 电动开窗器系统设备能单独或同时控制不同的窗户，可以实现遥控随时的开和关。 典型应用案例： 1、西安-曲江会展中心 2、泉州-东海泰禾广场 B3 地块 3、杭州-西溪湿地博物馆 | G5-XT 电动双链条式开窗器举例： 1、超负荷过载保护、低噪音设计 2、采用双层金属链片设计，运行时更稳定、顺畅 3、标配不锈钢链条 4、具有回弹功能，减少开窗器对铝材造成的形变增加胶条的使用寿命 5、在 300 度高温下可持续打开 30 分钟 6、双链条适合开启特宽窗(窗宽超过 1500mm)多种推力、推程可供选择 7、大于 50,000 次推出与拉回测试 8、最大推拉力:800N 9、静止状态的紧锁拉力:12,000N 10、保护等级:IP32 | 一、已通过产品认证： 1、消防认证证书： G5-XT，证书编号Z2015081801001141； G5-XT-1000，证书编号Z2016081801000366； G5-XT-DN，证书编号Z2019081801001959； 2、ISO9001 质量体系认证证书，证书编号:20ACM10231Q 二、已通过第三方检测报告： 1、高温测试 2、拉脱力/紧锁力测试 | 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司 | 广东省江门市 | 彭文婧 | 18027628025
18 | 工业消防系统与装备 | 电动螺杆式开窗器 | 0.3-0.4 | 100-10000 | 1、楼宇自动控制，智能家居控制等； 2、节能现代高层建筑，如幕墙窗户等； 3、其它特殊场合，如化工，粉尘等工厂车间，需及时通风、防雨； 4、对室内温度有要求，温度过高自动开窗； 5、对空气指数要求严格的室内，需及时定时通风换气 6、有气象开/关窗要求的，比如：下雨时需自动关闭的窗户； 7、楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗 8、窗户太重，开启或关闭费力，手动开关使用不便 9、高位窗户：窗户的安装位置较高或过远，单靠人力触及不到的窗户。 多场景应用的智能电动式开窗器，在各种场景中得到了广泛应用。 | 一、刮风下雨自动关窗 电动开窗器在刮风下雨的时候可以实现自动关开窗功能，可以免受自然风雨之灾。电动开窗机的中央控制箱可以联接消防中心和感应器，并接受它们发出的信息，适时准确的作出开窗或关窗命令。 二、自动检测火灾 电动开窗器能够自动检测火灾，一旦发生火灾事故,电动开窗器可以做到一个很好的排烟通风效果，对发生的火灾烟雾能及时发出警报，同时智能系统会将窗户打开。 三、性能可靠遥控智能开关 电动开窗器系统设备能单独或同时控制不同的窗户，可以实现遥控随时的开和关。 典型应用案例： 1、福州-奥林匹克体育中心 2、江门-蓬江万达广场 3、深圳机场 | K10 电动螺杆式开窗器举例： 1、平滑、畅顺的强力输出 2、滑移式安装适合多种窗型 3、低噪声的运转 4、多种推力可供选择，最大可达 1,500N 5、多种推程可供选择，最大可达 1,500mm 6、可选配不锈钢推杆 7、此电机属重型开窗器，适合大型、重型的窗户大于 30,000 次推出与拉回测试 8、静止状态的紧锁拉力:5,000N 9、保护等级:IP65 | 一、已通过产品认证： 1、消防认证证书： K10，证书编号Z2015081801001144； K10-S，证书编号:Z2023081801001025； 2、ISO9001 质量体系认证证书，证书编号:20ACM10231Q 二、已通过第三方检测报告： 1、盐雾测试（K10中性盐雾9.7） 2、IP测试（K10 IP65） 3、低温测试（K10 低温-33℃ 2H 测试报告） 4、高温测试（K10-S 高低温-20℃+80℃ 2H ） 5、拉脱力/紧锁力测试（K10 5000N拉脱力测试）、（K10D 2200N推拉力测试 ）、（K10-S_拉脱力5000N ） 6、EN测试 7、CE认证 | 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司 | 广东省江门市 | 彭文婧 | 18027628025
19 | 工业消防系统与装备 | T1-YC电动隐藏式窗控系统 | 0.1-0.2 | 100-10000 | 广泛应用于家装、别墅、酒店、办公室等场合，可应用于外平开窗、内平开窗、内开内倒窗。 | 1、手动、自动模式随意切换，在断电情况下可通过手动操作执手完成开启关闭。 2、可实现按键与遥控控制。 3、可实现手机APP远程控制。 4、可实现与天猫精灵、小度音响等设备连接，实现语音控制。 5、可连接风光雨等传感器，实现智能控制。 6、此窗系统具有通风性好、安全性高、便于清洁、密封保温性好等性能优势。 | 1、电机静音设计，运行声音小于 40 分贝，确保安静舒适 2、可外接风雨感、烟雾感应器 3、窗宽范围:500~800mm 4、窗高范围:500~1200mm 5、保护等级:IP23 | 一、已通过产品认证： 1、ISO9001 质量体系认证证书，证书编号:20ACM10231Q | 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司 | 广东省江门市 | 彭文婧 | 18027628025
20 | 工业消防系统与装备 | 手动开窗器 | 0.2-0.3 | 100-10000 | 1、工业厂房：当发生火灾或其他紧急情况时，手摇开窗器能迅速打开窗户，促进空气流通，降低有害气体浓度，为工人提供安全的疏散环境。 2、大型仓库：大型仓库通常存放着大量物资，一旦发生火灾，火势容易迅速蔓延。消防排烟窗手摇开窗器能在紧急情况下快速开启窗户，排出烟雾和有毒气体，减少火灾造成的损失。 3、商业建筑：商业建筑如购物中心、办公楼等，人员密集且流动性大。在这些场所，消防排烟窗手摇开窗器不仅可以在火灾时迅速排烟。 4、公共场所：如学校、医院、车站等公共场所，一旦发生火灾，疏散和排烟工作至关重要。 5、高层建筑：对于高层建筑来说，排烟问题尤为重要。手摇开窗器能够在电力中断或其他紧急情况下手动操作，确保窗户的开启，从而有效排烟。 | 手摇GL系列采用双层链条的设计，支撑力比传统的单层链条更好，链条强度更大，不易弯曲。手摇杆采用易拆卸的设计，操作完可直接取下，不影响建筑外观。 1.通风：手动开窗器可以通过控制窗户的开启大小来实现空气通风和流通，将室内的污浊空气排出去，进入新鲜空气，保持室内空气的流通。 2.遮阴：手动开窗器可以控制窗户的开启程度，使室内充分利用光线，同时有效防止阳光直射而造成的热量损失，保持室内的舒适度。 3. 透光：手动开窗器可以让光线进入室内，提高室内的采光度。可以为室内生活和工作创造一个明亮、舒适的环境。 4.节能：手动开窗器可以有效地控制室内的温度和湿度，保持室内适宜的环境和温度，达到节能减排的目的。 典型应用案例： 1、长沙-长沙世茂广场 2、苏州大学图书馆 3、香港大昌汽车 | GL-850 手摇链盒开窗器举例： 1、静止状态紧锁力 4,500N 2、最大叠加推拉力：400N（配合直角传动 RAT 使用 3、关窗后具有自锁功能 4、适用于上悬窗、下悬窗、侧悬窗 5、标准行程 100~600mm，其他行程可定制 6、美观耐用，安装方便外壳颜色:标准闪光银或按色板 7、HS 手摇器或 GH390 或 GH390L手摇机操作开启 8、HS 手摇器的长度可按客户要求订做 | 一、已通过产品认证： 1、ISO9001 质量体系认证证书，证书编号:20ACM10231Q 二、已通过第三方检测报告： 1、拉脱力测试：8621N 2、寿命测试：30000次 | 广东坚朗秦泰机电窗控系统有限公司 | 广东省江门市 | 彭文婧 | 18027628025
填写说明： 1. 设备类别，请从“安全应急监测预警、工业消防系统与装备、安全应急智能化装备、先进个体防护装备”中选择填写 2. 采购规模，请填写曾经发生的单笔最大采购规模 3. 适用场景及范围，请填写该产品在工业领域的适用行业和应用场景等内容，限200字以内 4. 主要功能、典型应用案例及成效，请填写该产品在工业领域应用的具体功能作用、代表性案例、实施效果等内容，限400字以内 5. 关键技术指标，请填写可体现产品技术先进性的核心指标，不超过10项 6. 是否有产品认证信息或第三方检测报告，请填写是否通过认证或第三次检测，如果通过，请填写证书或报告编码